## Sheet1
厂家 | 产品型号 | 峰值功率Pmax（Wp） | 峰值工作电压Vmpp（V） | 峰值工作电流Impp（A） | 开路电压Voc（V） | 短路电流Isc（A） | 组件效率STC（%） | 最大功率温度补偿系数δ（%/℃） | 开路电压温度补偿系数c（%/℃） | 短路电流温度补偿系数α（%/℃） | 光伏组件面积(m²) | 功率因数 | 采购成本(万元/台) | 固定运维成本(万元/年) | 可变运维成本(元/kWh)
晶科能源 | JKM590N-78HL4-BDV | 590 | 44.91 | 13.14 | 54.76 | 13.71 | 21.11 | -0.3 | -0.25 | 0.046 | 2.8 | 1.0 | 0.2537 | 0.001 | 0.001